ACO Bodenablauf Guss DN100/ 1,5 Grad/ 2l/s/ L15

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626132499

HAN:

5001.00.00

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Ablaufleistung (l/s)

2,00

Gewicht (kg)

11,00

Nennweite DN

100,00

CPT_Aussparung (mm)

250 x 250

CPT_Stutzenneigung

1.5°

CPT_Flanschausführung

ohne Halterand