ACO Bodenablauf Guss DN100/ 1,5 Grad/ L15

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626136381

HAN:

5185.10.00

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Ablaufleistung (l/s)

2,00

Gewicht (kg)

8,60

Nennweite DN

100,00

CPT_Aussparung (mm)

240 x 550

CPT_Stutzenneigung

1.5°

CPT_Flanschausführung

ohne Halterand