ACO Bodenablauf Guss DN100/ 1,5 Grad/ M125

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626139146

HAN:

6190.05.00

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Ablaufleistung (l/s)

2,00

Gewicht (kg)

34,30

Nennweite DN

100,00

CPT_Aussparung (mm)

400 x 750

CPT_Stutzenneigung

1.5°

CPT_Flanschausführung

mit Halterand