ACO Bodenablauf Guss DN100/ 1,5 Grad/ M125/mit Rost/ Anstrich

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626136688

HAN:

5189.10.00

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Ablaufleistung (l/s)

3,00

Gewicht (kg)

24,10

Nennweite DN

100,00

CPT_Aussparung (mm)

330 x 650

CPT_Stutzenneigung

1.5°

CPT_Flanschausführung

ohne Halterand