ACO Bodenablauf Guss DN100/ 90 Grad/ 2,0l/s/ K3

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626132673

HAN:

5009.46.00

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Ablaufleistung (l/s)

2,00

Gewicht (kg)

12,00

Nennweite DN

100,00

CPT_Aussparung (mm)

250 x 250

CPT_Stutzenneigung

90°

CPT_Flanschausführung

ohne Halterand