ACO Bodenablauf Guss DN100/1,5 Grad/2,0l/s/Pressfl.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626133823

HAN:

5095.18.11

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Flanschtyp

Pressdichtungsflansch

Ablaufleistung (l/s)

2,00

Gewicht (kg)

25,90

Nennweite DN

100,00

CPT_Aussparung (mm)

260 x 420

CPT_Stutzenneigung

1.5°