ACO Bodenablauf Variant-CR

ACO Haustechnik

Eigenschaften

Feuerwiderstandsklasse

R 120, R 30, R 60, R 90

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Edelstahl

Brandverhalten

A, A1

Flanschtyp

Klebeflansch, Pressdichtungsflansch

Werkstoffgüte

Edelstahl 304 (1.4301)

Ablaufleistung (l/s)

1,50 - 4,00

Gewicht (kg)

1,20 - 11,00

Nennweite DN

70,00 - 150,00

CPT_Aussparung (mm)

150 x 350, 300 x 450, 230 x 425, 230 x 360, 150 x 150, 230 x 230, 230 x 450, 150 x 360, 480 x 300, 370 x 300

CPT_Stutzenneigung

90°, 1.5°

CPT_Bemerkung Feuerwiderstandsklasse

geprüft gemäß AbZ: Z‑19.17‑1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengeruchsverschlusses mit Hitzeschild; R 30, R 60, R 90 bei Verwendung eines Fit-ins, geprüft gemäß AbP: MPA-E‑02.005 bei Verwendung eines Tauschrohr-Geruchsverschlusses und fachgerechtem Einbau

Farbton

edelstahlfarben

CPT_Flanschausführung

mit Halterand