ACO Fettabscheid. Lipator-S-RA NS 2, mit Minikrähl., auto.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626743053

HAN:

7672.70.10

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 2

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

1.700,00

Länge (mm)

1.170,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

880,00

Gesamtinhalt (m³)

0,22

Gewicht (kg)

220,00

Gewicht gefüllt (kg)

440