ACO Fettabscheid. Lipator-S-RA NS 20, mit Minikrähl., auto.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626743084

HAN:

7690.70.10

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 20

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

2.320,00

Länge (mm)

1.950,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

780,00

Gesamtinhalt (m³)

2,02

Gewicht (kg)

430,00

Gewicht gefüllt (kg)

2450