ACO Fettabscheid. Lipator-S-RA NS 4, mit Minikrähl., auto.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626743060

HAN:

7674.70.10

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 4

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

1.850,00

Länge (mm)

1.240,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

450,00

Gesamtinhalt (m³)

0,48

Gewicht (kg)

260,00

Gewicht gefüllt (kg)

760