ACO Fettabscheid. Lipator-S-RM NS 10, mit Minikrähl., man.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626754523

HAN:

7680.40.50

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 10

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

2.000,00

Länge (mm)

1.710,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

1.500,00

Gesamtinhalt (m³)

1,40

Gewicht (kg)

300,00

Gewicht gefüllt (kg)

1700