ACO Fettabscheid. Lipator-S-RM NS 20, mit Minikrähl., man.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626754530

HAN:

7690.40.50

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 20

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

2.320,00

Länge (mm)

1.950,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

1.750,00

Gesamtinhalt (m³)

2,02

Gewicht (kg)

360,00

Gewicht gefüllt (kg)

2380