ACO Fettabscheid. Lipator-S-RM NS 25, mit Minikrähl., man.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626754547

HAN:

7695.40.50

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 25

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

2.420,00

Länge (mm)

1.950,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

1.750,00

Gesamtinhalt (m³)

2,26

Gewicht (kg)

360,00

Gewicht gefüllt (kg)

2620