ACO Fettabscheid. Lipator-S-RM NS 4, mit Minikrähl., man.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626754516

HAN:

7674.40.50

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 4

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

1.850,00

Länge (mm)

1.240,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

980,00

Gesamtinhalt (m³)

0,48

Gewicht (kg)

190,00

Gewicht gefüllt (kg)

670