ACO Fettabscheider Lipator-S-RA

ACO Haustechnik

Eigenschaften

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 10, NS 2, NS 20, NS 25, NS 4

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

1.700,00 - 2.420,00

Länge (mm)

1.170,00 - 1.950,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

450,00 - 880,00

Gesamtinhalt (m³)

0,22 - 2,26

Gewicht (kg)

220,00 - 430,00

Gewicht gefüllt (kg)

440, 760, 1770, 2450, 2690