ACO Fettabscheid.Lipator-S-RM NS 2 mit Minikrähl. man

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626754509

HAN:

7672.40.50

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 2

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

1.700,00

Länge (mm)

1.170,00

Norm

DIN 4040, DIN EN 1825

Durchmesser (mm)

750,00

Gesamtinhalt (m³)

0,22

Gewicht (kg)

150,00

Gewicht gefüllt (kg)

370