ACO Gitterrost Hygiene 118x500 / M125/ V2A rutschh.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626823953

HAN:

9715.27.05

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 12

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

118,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

500,00

Maschenweite

18 x 18

Gewicht (kg)

1,50