ACO Gitterrost Hygiene 168x1000/ L15/ V2A glatt

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626651563

HAN:

9720.12.10

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 12

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

1.000,00

Maschenweite

23 x 23