ACO Kompaktablauf Variant CR

ACO Haustechnik

Eigenschaften

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Edelstahl

Brandverhalten

A, A1

Werkstoffgüte

Edelstahl 304 (1.4301)

Ablaufleistung (l/s)

1,60 - 1,70

Gewicht (kg)

3,20 - 6,20

Nennweite DN

70,00 - 100,00

CPT_Stutzenneigung

1.5°, 90°

CPT_Flanschausführung

ohne Halterand, für Verbundabdichtungen

Farbton

edelstahlfarben