ACO ShowerDrain S+ Duschprofil 900x55/ black/ Stripes

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626943811

HAN:

9010.51.42

Breite (mm)

55,00

Höhe (mm)

12,00

Länge (mm)

900,00

Gewicht (kg)

1,98

CPT_Bemerkung Feuerwiderstandsklasse

Feuerwiderstandklasse R 30 – R 120 ohne Fit-in und R 30 – R 120 bei Verwendung des Fit-ins geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2181.