ACO Auflagering Stärke 100 mm für Fettabscheider aus Beton für. Kl.B

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626298249

HAN:

2030577

Art Schachtbauteil

Auflageringe

Breite (mm)

865,00

Höhe (mm)

100,00

Länge (mm)

865,00

Durchmesser (mm)

625,00