ACO Auflagering Stärke 60 mm für Fettabscheider aus Beton für. Kl.B

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626298225

HAN:

2030573

Art Schachtbauteil

Auflageringe

Breite (mm)

865,00

Höhe (mm)

60,00

Länge (mm)

865,00

Durchmesser (mm)

625,00