ACO Drain Abdeckplatte Drainlock

ACO

Eigenschaften

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Breite (mm)

123,00 - 338,00

Höhe (mm)

38,00 - 45,00

Länge (mm)

500,00