ACO Drain Multiline Stegrost Drainlock

ACO

Eigenschaften

Ausführung Abdeckung

Stegrost

Breite (mm)

123,00 - 338,00

Höhe (mm)

12,00 - 55,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600