ACO Multiline Seal in V150S Sohlensprung 10-20 500 mm

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626748003

HAN:

2003752

Ausführung Abdeckung

ohne Rost

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Polymerbeton

Breite (mm)

185,00

Höhe (mm)

310,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl, verzinkt