ACO Multiline Seal in V150S Typ10.0 1000 mm

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626747822

HAN:

2003742

Ausführung Abdeckung

ohne Rost

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Polymerbeton

Breite (mm)

185,00

Höhe (mm)

260,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl, verzinkt