ACO Profiline 0,5 m Maschenrost 30x10 V2A B 13 cm seitl.verrieg

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626864659

HAN:

2079462

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

500,00

Nennweite DN

130,00