ACO Profiline 1,0 m Sockelrinne H30cm V2A B25cm

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626864901

HAN:

2079482

Ausführung Abdeckung

ohne Rost

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

gerade Rinne

Produkt

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Verbindung Rinnenelemente

Steckverbindung

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

1.000,00

Nennweite DN

250,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle