ACO Profiline free 1200 mm Maschenrost 30x10 mm V2A für B150 mm

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626783561

HAN:

2009979

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

1.200,00

Nennweite DN

150,00