
12,5x25x0,8 Rillenplatte graubeige C

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



GTIN:

4012767384596

HAN:

900-34100

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C

Farbton

beige, grau

Oberfläche

gerillt

Produkt

Rillenplatte

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

244,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 AIb

Fugenbreite (mm)

6,00