12,5x25x0,8 Trep. Eck.li.ger.91/553001 C Markierung 553001 - azur aktiv

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249213384

HAN:

900567-34147H

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C

Farbton

blau

Oberfläche

profiliert

Produkt

Rillenplatte

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

244,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 AIb

Fugenbreite (mm)

6,00