30x60x1,05 Unique basalt R10/A

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4012767944356

HAN:

433672-15

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, R 10

Farbton

grau

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

597,00

Dicke (mm)

10,50

Länge (mm)

297,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Unique