50cm Randstein azur aktiv C System Finnland II

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4012767946169

HAN:

553001-55821

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C

Farbton

blau

Oberfläche

matt, profiliert

Produkt

Randstein

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

56,00

Dicke (mm)

20,00

Länge (mm)

494,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 AIb

Fugenbreite (mm)

6,00

Serie

Beckenkopfsystem Finnland