50x100x0,8 Plural oxidrot aktiv

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249230572

HAN:

552029-352050HK-7

Farbton

rot

Oberfläche

eben, seidenmatt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

497,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

997,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

II

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Plural