50x25x1,4 Quarzit Endstück sepiabraun Flachrinne R11/B

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249432242

HAN:

8463-53323H

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 11

Farbton

braun

Produkt

Rinnensteine

Breite (mm)

244,00

Dicke (mm)

14,00

Länge (mm)

494,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 AIIa

Serie

Quarzit