5x5x1,05 Nova basalt R10/B Mosaikbogen 30x30

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249110027

HAN:

431804H

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 10

Farbton

braun

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Mosaikfliesen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

47,00

Dicke (mm)

10,50

Länge (mm)

47,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Nova