60x120x1,05 Area Pro platin R10/A

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249461327

HAN:

430406H-70

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, R 10

Farbton

braun

Produkt

Fliese

Werkstoff

Feinsteinzeug

Breite (mm)

600,00

Dicke (mm)

10,50

Länge (mm)

1.197,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 Bla

Serie

Area Pro