Agrob Buchtal Basis 2 Formteile

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 10

Farbton

grau, weiß

Produkt

Kehlsockel

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

97,00

Dicke (mm)

6,50

Länge (mm)

100,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Blb

Serie

Basis 2