Agrob Buchtal Valley Bodenfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, B, R 10, R 11

Farbton

beige, braun, grau

Oberfläche

matt, strukturiert

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

46,00 - 596,00

Dicke (mm)

8,00 - 10,50

Länge (mm)

147,00 - 1.195,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 BIa, unglasiert, DIN EN 14411 Bla

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Valley