Decken KNX-Präsenzmelder PD4N-KNXs-ST-UP, weiß matt, ähnlich RAL9010

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften

GTIN:

4007529935154

HAN:

93515

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Unterputz

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Aufbauhöhe (mm)

46,00

Einbautiefe (mm)

9,00

Höhe (mm)

55,00

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

III

Sensortyp

passiv Infrarot

Ansprechhelligkeit (lx)

5,00 - 2.000,00

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler

2,00

Durchmesser (mm)

106,00

Einbaudurchmesser (mm)

60,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

24.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

360,00

max. Präsenzbereich (m²)

450,00

max. Reichweite frontal (m)

8,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

12,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 10,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Stromaufnahme (A)

0,01

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 55,00

Anzahl PIR-Sensoren

4

Anwendungsbereiche

Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

Artikelnummer Zubehör

93067 | 92123 | 93307 | 93751 | 93752 | 93753 | 93314 | 93731 | 93732 | 93733 | 93073 | 93741 | 93742 | 93743 | 92199 | 93164 | 93192