LUXOMAT® Deckenpräsenzmelder - 2-Kanal

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften



Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Aufputz, Deckeneinbau, Unterputz

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Aufbauhöhe (mm)

15,00 - 76,00

Einbautiefe (mm)

30,00 - 70,00

Höhe (mm)

47,00 - 85,00

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

Kontaktausführung

Schließer (NO)

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK04, IK05

Schutzart (IP)

IP20, IP54

Schutzklasse

II

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Ansprechhelligkeit (lx)

10,00 - 2.000,00

Anzahl der Kanäle

2,00

Durchmesser (mm)

80,00 - 101,00

Einbaudurchmesser (mm)

48,00 - 64,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

10.000,00 - 24.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Leistungsaufnahme (W)

0,50

max. Einschaltdauer (Sek)

1.800,00

max. Einschaltstrom (A)

165,00

max. Präsenzbereich (m²)

78,00 - 450,00

max. Reichweite frontal (m)

6,00 - 8,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

5,00 - 12,00

min. Einschaltdauer (Sek)

15,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 10,00

Nennspannung (V)

110,00 - 240,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Schaltleistung (W)

2.300,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 50,00

Schaltleistung LED

300 W

Anwendungsbereiche

Eingangsbereiche, kleine Büros, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume, Großraumbüros, Konferenzräume, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Sporthallen/Lagerhallen, Eingangsbereiche, kleine Büros, Flure/Korridore, Toiletten, Abstell-/Technikräume, Großraumbüros, Konferenzräume, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

Artikelnummer Zubehör

93067 | 92475 | 92159 | 10880 | 10882 | 92199 | 93085, 93067 | 92475 | 92159 | 10880 | 10882 | 92199 | 92376 | 92441, 93067 | 92475 | 92159 | 10880 | 10882 | 92199, 93067 | 92475 | 92159 | 10880 | 10882 | 92199 | 92161 | 92441