Wand KNX-Präsenzmelder RC-plus next N 230 KNXs-DX 230, weiß matt, ähnlich RAL9010

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften

GTIN:

4007529935277

HAN:

93527

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

mit Stecksockel

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

85,00

Tiefe (mm)

121,00

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK03

Schutzart (IP)

IP54

Schutzklasse

III

Sensortyp

passiv Infrarot

Ansprechhelligkeit (lx)

5,00 - 2.000,00

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler

1,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

40.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

230,00

max. Präsenzbereich (m²)

800,00

max. Reichweite frontal (m)

6,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

20,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 5,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Stromaufnahme (A)

0,01

Temperatursensor (°C)

-20,00 - 45,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 55,00

Anzahl PIR-Sensoren

3

Anwendungsbereiche

Überwachung einer gesamten Hausseite, von Lagern, Laderampen und Tiefgaragen

Artikelnummer Zubehör

93067 | 92726 | 92123 | 93398 | 92467 | 97005 | 97004 | 97014 | 97024