Bette Zubehör Quelleinlauf 52 mm

Bette

Eigenschaften

HAN:

B531-901

Produkt

Wannenablaufgarnitur

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

80,00

Höhe (mm)

500,00

Länge (mm)

550,00

Ablaufleistung (l/s)

0,85

Gewicht (kg)

1,00

Konstruktion Höhe in (mm)

110

Abdichtung Wasserhöhe in (mm)

50

Bowdenzuglänge in (mm)

40/50 x 1070

Durchmesser Ablauf

52 mm