BetteLoft Badewanne

Bette

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, gelb, grau, grün, nach Hersteller-Farbkarte, rot, schwarz, weiß

Form

rechteckig

Montageart

Einbau

Oberfläche

glänzend, glasiert, matt

Produkt

Einbau-Badewanne

Werkstoff

Stahl, Titan

Anzahl Plätze

2,00

Breite (mm)

800,00 - 900,00

Länge (mm)

1.700,00 - 1.900,00

Tiefe (mm)

420,00

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Durchmesser Ablauf (mm)

52,00

Eckradius (mm)

8,00

Gewicht (kg)

45,00 - 55,00

Nutzinhalt (l)

156,00 - 235,00

Liegemaß in (mm)

1223, 1327, 1426

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten

Randhöhe

8 mm