BetteStarlet Hexa Badewanne

Bette

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, gelb, grau, grün, nach Hersteller-Farbkarte, rot, schwarz, weiß

Form

sechseckig

Montageart

Einbau

Oberfläche

glänzend, glasiert, matt

Produkt

Einbau-Badewanne

Werkstoff

Stahl, Titan

Anzahl Plätze

2,00

Breite (mm)

700,00 - 800,00

Länge (mm)

1.880,00 - 2.100,00

Tiefe (mm)

420,00

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Durchmesser Ablauf (mm)

52,00

Gewicht (kg)

43,00 - 57,00

Nutzinhalt (l)

92,00 - 155,00

Liegemaß in (mm)

1170, 1270, 1370

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten

Randhöhe

30 mm