BIRCO Rigolentunnel von StormTech

BIRCO

Eigenschaften

Oberfläche

geriffelt, glatt

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Breite (mm)

865,00 - 2.540,00

Höhe (mm)

405,00 - 1.525,00

Länge (mm)

150,00 - 2.300,00

Nennweite DN

100,00 - 1.050,00