BIRCOdicht 150 Endscheibe für Rinne Nr. 0/0 - 10/0 PEHD 25mm PEHD- Außenkaschierung für seitlichen Gewer...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084111342

HAN:

048140

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Werkstoff

Polyethylen (PE-HD)

Höhe (mm)

235,00 - 285,00

Länge (mm)

25,00

Nennweite DN

150,00