BIRCOdicht 150 Endscheibe für Rinne Nr. 11/0 - 20/0 PEHD 25mm PEHD- Außenkaschierung für seitlichen Gewer...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084111359

HAN:

048141

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Werkstoff

Polyethylen (PE-HD)

Höhe (mm)

285,00 - 335,00

Länge (mm)

25,00

Nennweite DN

150,00