BIRCOdicht 200 Endscheibe für Rinne Nr. 0/0 - 10/0 PEHD 25mm, mit Rohrstutzen DA225 PEHD- Außenkaschierung für seit...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084111694

HAN:

048245

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Werkstoff

Polyethylen (PE-HD)

Höhe (mm)

315,00 - 365,00

Länge (mm)

25,00

Nennweite DN

200,00