BIRCOdicht 300 Doppelsteg-Guss Abdeckung Schlitzweite 162/17,5mm l/b/h 467/437/ 45mm Kl. F900 schwarz-tauchlackiert, ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084366070

HAN:

049312

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Doppelstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

437,00

Höhe (mm)

45,00

Länge (mm)

467,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

300,00